## Slide 1
Επαγγελματική Εμπειρία στη Γερμανία-
Charité University Hospital, Βερολίνο
Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας (MPE) στην επεμβατική ακτινολογία
Ελευθερία Αλευροντα, PhD

## Slide 2
Current position DOSIsoft SA, Cachan, Paris
Senior Application Specialist
The Institute of Biophysics and Biomedical Engineering (IBEBRO), Lisbon, Portugal
Researcher
2019- 2023 Charite´ University Hosppital, Berlin - Germany
Medical physicist expert, radiation protection officer
2013- 2019 Gothenburg University, Gothenburg - Sweden
Post-Doctoral researcher
2008-2013 PhD in Medical Sciences- Karolinska Institutet, Stockholm-Sweden
2006-2008 M.Sc. in Medical Physics- University of Patras Patras- Greece
B.Sc in physics- University of Patras Patras- Greece

## Slide 3: Αρμοδιότητες MPE στην επεμβατική ακτινολογία
Εγκατάσταση και Έλεγχος Ακτινολογικών Μηχανημάτων
  Έλεγχος αποδοχής και ενδείξεων λειτουργίας
  Τακτικοί έλεγχοι και αναφορές
  Τήρηση τιμών αναφοράς (DRL) για κλινικές εξετάσεις
Διαχείριση Δόσεων και Ατυχημάτων
  Διαδικασίες πρόληψης και εντοπισμού ατυχημάτων
  Συστηματική παρακολούθηση δόσεων ακτινοβολίας
Βελτιστοποίηση Ακτινοπροστασίας
  Πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές
  Προστασία προσωπικού και ασθενών
  Ποιοτικός έλεγχος ρούχισμού ακτινοπροστασίας
Εκπαίδευση και Υποβολή Εκθέσεων
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εισαγωγή νέων τεχνολογιών
  Τακτικές εκθέσεις σε εποπτικές αρχές

## Slide 4: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
https://www.dgmp.de/
https://www.arbeitsagentur.de/

## Slide 5: Σημαντικά εργαλεία
Picture archiving and communication system (PACS)
Clinical databases:
  SAP hospital data management software
  Radiology information system (RIS)
  Cardiology workflow management data Cardio Workflow
Dose management system
Waveware® Loy & Hutz

## Slide 6: Οργάνωση ακτινοπροστασίας στο Charité
Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας
Διοικητική Επιτροπή
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ακτινοπροστασίας
Έμφαση στην ακτινοπροστασία
Έμφαση ακτίνες Χ
Μόνιμος αντιπρόσωπος των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων ακτινοπροστασίας
Μονάδα ακτινοπροστασίας
Υπεύθυνοι ακτινοπροστασίας (φυσικός)
Medical physics experts
Άμεσα πρόσωπα επαφής στις κλινικές
Καθήκοντα:
Συμβουλές σχετικά με την ατομική δοσιμετρία
Ετήσια σεμινάρια ακτινοπροστασίας
Αξιολόγηση συμβαμάτων
Μετρήσεις ακτινοπροστασίας
Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (ιατρός)
Πρόσωπα επικοινωνίας για την ακτινοπροστασία
Άμεσος υπεύθυνος επικοινωνίας για το προσωπικό
Καθήκοντα:
Καταχώριση/διαγραφή προσωπικής δοσιμετρίας
Αρχική εκπαίδευση ακτινοπροστασίας για νέους υπαλλήλους
Οργάνωση ετήσιας εκπαίδευσης ακτινοπροστασίας
Αναφορά συμβαμάτων
Κλινική